47660 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 08:12 | 2024-02-16 08:14 | ---- | REGULARIZACIÓN: FRIOTECNIA REPARACIONES SAC: REPARACIÓN DE 1 MOTOR COMPRESOR SEMI HERMETICO PARA PV. LA MOLINA | Otros | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) | 25102010 | LIMA | SIN DATA | FHRANCYS LÓPEZ RIVA | TECNICOS | --- | SIN DATA | A3 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47661 | OT-29725 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 08:32 | 2024-02-16 08:36 | 2024-02-16 16:53 | cambio de tomacorriente de piso | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) | 25102005 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | EVELYN MARGARITA RAMÍREZ ESPINOZA | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | A1 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SISTEMAS ELECTRICOS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47666 | OT-29639 | OT en Revisión | En Revisión | 2024-02-16 09:04 | 2024-02-16 09:07 | 2024-02-16 09:12 | adquision de ventiladores sala de venta | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) | 25102005 | LIMA | CORRECTIVO EMERGENCIA | EVELYN MARGARITA RAMÍREZ ESPINOZA | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | 2024-01-27 09:15 | B1 | EQUIPOS | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en revisión
47667 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 09:16 | 2024-02-16 09:23 | ---- | Calidad- cambio ventilador mural de lácteos y visagras | CALIDAD | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) | 25103025 | PROVINCIA | SIN DATA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47668 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 09:28 | 2024-02-16 09:26 | ---- | CALIDAD - AISLANTE TERMICO EN LINEAL DE FIAMBRES | CALIDAD | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) | 25103025 | PROVINCIA | SIN DATA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47669 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 09:30 | 2024-02-16 09:28 | ---- | CALIDAD CAMBIO VISAGRAS MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS | CALIDAD | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) | 25103025 | PROVINCIA | SIN DATA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47670 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 09:20 | 2024-02-16 09:28 | ---- | equipos de refrigerados no llega temperatura desviación mayor a 5 grados vitrina mural de carnes y tortas , cámara de refrigerados mayor a 6 grados | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | LA VICTORIA PVS ( 25103053 ) | 25103053 | LIMA | SIN DATA | HERNER CUADROS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47671 | OT-29724 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 09:18 | 2024-02-16 09:29 | 2024-02-16 16:51 | Corte de pallets de madera para usarlos en exhibición. | Otros | Puno - PVH ( 25102051 ) | 25102051 | PROVINCIA | CORRECTIVO PROGRAMADO | JOHAN MARTIN BUSTAMANTE MORALES | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | C2 | PISO | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47672 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 09:32 | 2024-02-16 09:31 | ---- | CALIDAD RACK DE FRIO | CALIDAD | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) | 25103025 | PROVINCIA | SIN DATA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47673 | OT-29655 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 09:36 | 2024-02-16 09:38 | 2024-02-16 10:36 | BAÑO DE COLABORADORES HOMBRES SE ENCUENTRA ATORADO | CALIDAD | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) | 25102100 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | ELVIS CALLO | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | B2 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47674 | OT-29652 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 09:36 | 2024-02-16 09:44 | 2024-02-16 10:01 | cambio de fluorescentes en los baños de colaboradores | CALIDAD | SANTA CRUZ - PVE ( 25101002 ) | 25101002 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | YESENIA GERALDINE ASPILCUETA SULLCA | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | C1 | CONSUMIBLE | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47678 | OT-29653 | OT en Revisión | En Revisión | 2024-02-16 09:59 | 2024-02-16 10:02 | 2024-02-16 10:10 | Cerradura Portón de recepción doblado | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | 25102009 | LIMA | CORRECTIVO EMERGENCIA | JORGE IVAN BENAVIDES CHAMPAC | GERENTE DE TIENDA | MEDCOMSA (Ronaldo Mendoza){*} | 2024-02-16 11:02 | B2 | PUERTA | PUERTA | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en revisión
47679 | OT-29723 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 10:11 | 2024-02-16 10:15 | 2024-02-16 16:50 | Urinario de baño de colaboradores atorado | Otros | PAITA - PVH ( 25102075 ) | 25102075 | PROVINCIA | CORRECTIVO PROGRAMADO | IRIS DÁVILA BARRIOS | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | C1 | MUEBLES DE TIENDA | EQUIPOS MENORES | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47680 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 10:21 | 2024-02-16 10:26 | ---- | Freidora no calienta | Otros | PAITA - PVH ( 25102075 ) | 25102075 | PROVINCIA | SIN DATA | IRIS DÁVILA BARRIOS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | No Categorizado | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47682 | OT-29743 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 10:24 | 2024-02-16 10:28 | 2024-02-16 21:56 | SEGURIDAD BARANDA 2DO NIVEL | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) | 25103025 | PROVINCIA | CORRECTIVO PROGRAMADO | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B1 | RACKS | RACK | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47683 | OT-29695 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 10:29 | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 14:50 | 3 Botellas R410 | Otros | ILO - PVH ( 25102102 ) | 25102102 | PROVINCIA | CORRECTIVO PROGRAMADO | FERNANDO FRANKLIN ROMERO GUEROLA | GERENTE DE TIENDA | COLD IMPORT (Juan Taype) | -- | B1 | EQUIPOS | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 4400676186 | 912.71 | -- | -- | - | OT en proceso
47684 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 10:34 | 2024-02-16 10:39 | ---- | Moledora de carnes con ruido extraño | Otros | PAITA - PVH ( 25102075 ) | 25102075 | PROVINCIA | SIN DATA | IRIS DÁVILA BARRIOS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE CARNES, PESCADOS Y FIAMBRES | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47688 | OT-29722 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 11:04 | 2024-02-16 11:04 | 2024-02-16 16:46 | Calidad pintado de trastienda y resane pared | CALIDAD | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) | 25103025 | PROVINCIA | CORRECTIVO PROGRAMADO | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B2 | OBRAS MENORES | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47689 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 11:08 | 2024-02-16 11:06 | ---- | Cambio puerto de recpción | Otros | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) | 25103025 | PROVINCIA | SIN DATA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SISTEMAS ELECTRICOS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47693 | OT-29754 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 10:54 | 2024-02-16 11:10 | 2024-02-17 09:04 | sistema de extracción e inyección de aire en av. Jorge Chavez 1215 Surco , Av. Primavera 1945 Surco , Jr. Risso 544 Lince | CALIDAD | PARDO - VIV ( 25104004 ) | 25104004 | ANTIGUO | CORRECTIVO PROGRAMADO | LIZANDRO OLAYUNCA CUSIPAUCAR | TECNICOS | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | B1 | EQUIPOS | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47696 | OT-29753 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 11:13 | 2024-02-16 11:21 | 2024-02-17 09:03 | Reparación de pisos agrietados / fisuras en 4 tiendas | CALIDAD | PARDO - VIV ( 25104004 ) | 25104004 | ANTIGUO | CORRECTIVO PROGRAMADO | LIZANDRO OLAYUNCA CUSIPAUCAR | TECNICOS | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | C1 | EQUIPOS | EQUIPOS MENORES | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47697 | OT-29752 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 11:24 | 2024-02-16 11:28 | 2024-02-17 09:01 | Cerramiento de areas expuestas en perimetro de techos | CALIDAD | PARDO - VIV ( 25104004 ) | 25104004 | ANTIGUO | CORRECTIVO PROGRAMADO | LIZANDRO OLAYUNCA CUSIPAUCAR | TECNICOS | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | C1 | EQUIPOS | EQUIPOS MENORES | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47698 | OT-29748 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 11:30 | 2024-02-16 11:34 | 2024-02-17 08:20 | Cableado Electrico de acometida trifasico | Otros | PARDO - VIV ( 25104004 ) | 25104004 | ANTIGUO | CORRECTIVO PROGRAMADO | LIZANDRO OLAYUNCA CUSIPAUCAR | TECNICOS | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | A1 | EQUIPOS | GRUPO ELECTRÓGENO | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47704 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 12:10 | 2024-02-16 12:11 | ---- | CORRECTIVO - CAMBIO CONTROL DE TEMPERATURA | Otros | PUNO - PVH ( 20102051 ) | 20102051 | ANTIGUO | SIN DATA | JOHAN MARTIN BUSTAMANTE MORALES | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPO DE EXHIBICIÓN DE COMIDAS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47705 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 12:06 | 2024-02-16 12:14 | ---- | SSGG - EXTRACTOR DE AIRE EN BAÑOS DE CLIENTES NO FUNCIONA VIV LIBERTADORES | Inspección Municipal | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | 25104007 | LIMA | SIN DATA | CARLOS CUEVA MENENDEZ | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47710 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 12:39 | 2024-02-16 12:42 | ---- | Cambio de extintores | Inspección ITSE | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | 25102098 | PROVINCIA | SIN DATA | JENNER ROSAS OLIVA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47712 | OT-29663 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 12:45 | 2024-02-16 12:49 | 2024-02-16 12:54 | EMERGENCIA: Filttracion de agua lavadero lineal de comidad | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) | 25102023 | LIMA | CORRECTIVO EMERGENCIA | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | C2 | MUEBLES DE TIENDA | MUEBLES TIENDA | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47713 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 12:48 | 2024-02-16 12:51 | ---- | CORRECTIVO URGENTE Cambio y suministro de Felpas en puertas corredizos de armarios FRIOS conservación | CALIDAD | PARDO - VIV ( 25104004 ) | 25104004 | ANTIGUO | SIN DATA | LIZANDRO OLAYUNCA CUSIPAUCAR | TECNICOS | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47716 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 12:15 | 2024-02-16 12:57 | ---- | CORRECTIVO - CAMBIO DE COMPRENSOR | Otros | PUNO - PVH ( 20102051 ) | 20102051 | ANTIGUO | SIN DATA | JOHAN MARTIN BUSTAMANTE MORALES | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | No Categorizado | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47720 | OT-29721 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 13:03 | 2024-02-16 13:08 | 2024-02-16 16:43 | HABILITACIÓN DE PALLET PARA BASE DE GONDOLAS | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | 25102030 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | FERNANDO ZAPATA | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | No Categorizado | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47724 | OT-29739 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 12:21 | 2024-02-16 13:23 | 2024-02-16 21:11 | Se requiere cambiar burlete del horno rational | PEC | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | 25103043 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | CHRISTIAN DAVID BACA ARREDONDO | GERENTE DE TIENDA | MAN PAN (Alexander Monzon){*} | -- | A1 | HORNO ELECTRICO | EQUIPOS DE PRODUCCION Y PANADERIA | 4400676242 | 680 | -- | -- | - | OT en proceso
47729 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 14:08 | 2024-02-16 14:10 | ---- | Emergencia: Caída de Temperatura Poza de Congelados | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | 25102063 | LIMA | SIN DATA | JIMMY RAUL GUARNIZ NICHO | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47739 | OT-29720 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 16:50 | 2024-02-16 15:54 | 2024-02-16 16:14 | Emergencia-Reparacion de riel puerta de recepcion | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | 25102032 | PROVINCIA | CORRECTIVO EMERGENCIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | B2 | PUERTA | PUERTA | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47745 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 16:18 | 2024-02-16 16:20 | ---- | mesa refrigerada no llega temperatura comidas preparadas | CALIDAD | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C1 | MUEBLES DE TIENDA | MUEBLES TIENDA | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47746 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 16:22 | 2024-02-16 16:23 | ---- | Fuga de gas en la Cooler de gaseosas del lineal de cajas | Otros | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47747 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 16:24 | 2024-02-16 16:25 | ---- | Vitrina no llega a temperatura de Tortas | CALIDAD | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47748 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 16:27 | 2024-02-16 16:28 | ---- | Estructura de la balanza de recepción necesita reparación | CALIDAD | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPO DE CONTROL Y MEDICION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47750 | OT-29742 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 16:29 | 2024-02-16 16:30 | 2024-02-16 21:32 | Cambio de enchufes y dado de toma corriente | Otros | TACNA - PVH ( 25102043 ) | 25102043 | PROVINCIA | CORRECTIVO PROGRAMADO | NAJARRO GUTIERREZ YURI | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | A2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SISTEMAS ELECTRICOS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47751 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 16:31 | 2024-02-16 16:32 | ---- | Limpieza de lunas externas | Otros | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | FACHADA | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47752 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 16:33 | 2024-02-16 16:33 | ---- | Limpieza de Logos de fachada | Otros | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | FACHADA | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47753 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 16:37 | 2024-02-16 16:38 | ---- | Revisión de Aire acondicionado del comedor | Otros | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47756 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 16:57 | 2024-02-16 16:56 | ---- | Montaje y Desmontaje de Compresor y transporte | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) | 25104003 | LIMA | SIN DATA | KATHERINE REATEGUI G | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47757 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 17:05 | 2024-02-16 17:06 | ---- | EMERGENCIA-PVEA COLONIAL- BALANZA MOVIL INOPERATIVA | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) | 25102039 | LIMA | SIN DATA | JOSE LEÓN | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B2 | EQUIPOS | EQUIPO DE CONTROL Y MEDICION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47760 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 17:16 | 2024-02-16 17:25 | ---- | Filtracion de cisterna de agua | Inspección Municipal | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) | 25102035 | LIMA | SIN DATA | MARCO SEGOVIA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B2 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47762 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 17:23 | 2024-02-16 17:29 | ---- | Certificado de Desinfecciòn de Cisterna Vencido 08/01/2024 | Inspección Municipal | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) | 25102097 | PROVINCIA | SIN DATA | OMAR ENRIQUE SUAREZ MATUSHITA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47763 | OT-29735 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 17:27 | 2024-02-16 17:32 | 2024-02-16 18:23 | cambio de 2 caños temporizadores, sshh de personal y cliente | Inspección Municipal | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) | 25102035 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | MARCO SEGOVIA | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B2 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47765 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 17:32 | 2024-02-16 17:37 | ---- | cambio de cortina de 2 cortinas de aire | Inspección Municipal | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) | 25102035 | LIMA | SIN DATA | MARCO SEGOVIA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | CORTINA DE AIRE | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47766 | OT-29882 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 17:31 | 2024-02-16 17:40 | 2024-02-17 20:46 | solicito gas refrigerante 2 balones R-22 | CALIDAD | RISSO PV ( 20102011 ) | 20102011 | ANTIGUO | CORRECTIVO PROGRAMADO | RINA QUISPE VARILLAS | GERENTE DE TIENDA | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} | -- | A2 | CAMARA DE FRIO | SISTEMA DE FRIO | 0 | 850 | -- | -- | - | OT en proceso
47767 | OT-29734 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 17:38 | 2024-02-16 17:42 | 2024-02-16 18:21 | Pintado de pared de recepcion y cambio de tapa hidrobox laboratorio y pasillo | Inspección Municipal | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) | 25102035 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | MARCO SEGOVIA | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | A2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SISTEMAS ELECTRICOS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47768 | OT-29733 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 17:43 | 2024-02-16 17:47 | 2024-02-16 18:20 | Pintado de estructura de azotea presenta óxido | Inspección ITSE | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) | 25102035 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | MARCO SEGOVIA | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B2 | TECHO | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47769 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 17:43 | 2024-02-16 17:50 | ---- | Cambio Contactor de compresor MT + bobina 220vac y cambio de relay | CALIDAD | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47773 | OT-29732 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 17:52 | 2024-02-16 18:04 | 2024-02-16 18:20 | puerta de ecomerce descuadrada y se necesita poner chapa | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) | 25102005 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | EVELYN MARGARITA RAMÍREZ ESPINOZA | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | A1 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | PUERTAS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47774 | OT-29731 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 18:05 | 2024-02-16 18:07 | 2024-02-16 18:19 | puerta vaiven de trastienda descuadrada | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) | 25102005 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | EVELYN MARGARITA RAMÍREZ ESPINOZA | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | A1 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | PUERTAS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47775 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 18:06 | 2024-02-16 18:09 | ---- | montacargas inoperativo | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) | 25102005 | LIMA | SIN DATA | EVELYN MARGARITA RAMÍREZ ESPINOZA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | MONTACARGAS | EQUIPOS DE ELEVACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47776 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 18:09 | 2024-02-16 18:11 | ---- | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCE POCO HIELO | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) | 25102037 | LIMA | SIN DATA | SILVIA ELENA PERALTA LEON | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | No Categorizado | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47777 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 18:08 | 2024-02-16 18:13 | ---- | Presencia de personal de frio para monitoreo de equipos de frio alimentario | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | 25102136 | LIMA | SIN DATA | CARLOS HUMBERTO MICHELENA ROSALES | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | TABLEROS ELECTRICOS | SISTEMAS ELECTRICOS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47779 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 17:48 | 2024-02-16 18:15 | ---- | cambio de cable aterrado de estructura de zotano | Inspección ITSE | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) | 25102035 | LIMA | SIN DATA | MARCO SEGOVIA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | SUB ESTACIÓN | SISTEMAS ELECTRICOS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47780 | OT-29770 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-16 18:23 | 2024-02-16 18:17 | 2024-02-17 10:00 | Presencia de personal de grupo electrónico para monitoreo | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | 25102136 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | CARLOS HUMBERTO MICHELENA ROSALES | GERENTE DE TIENDA | ICR (Jorge){*} | -- | A2 | TABLEROS ELECTRICOS | SISTEMAS ELECTRICOS | 4400676336 | 1112.5 | -- | -- | - | OT en proceso
47781 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 18:15 | 2024-02-16 18:18 | ---- | mamapara rota en subida a travolator | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) | 25102005 | LIMA | SIN DATA | EVELYN MARGARITA RAMÍREZ ESPINOZA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | FACHADA | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47782 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 18:18 | 2024-02-16 18:23 | ---- | FRIOTECNIA- Reparacion de Motor Comprensor | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) | 25104003 | LIMA | SIN DATA | OSCAR LÓPEZ CARRANZA | TECNICOS | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47783 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 18:22 | 2024-02-16 18:31 | ---- | SSGG - VITRINA DE VIDRIO | Inspección ITSE | SUCRE - PVH ( 25102099 ) | 25102099 | LIMA | SIN DATA | MILTON FLORES | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47784 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 18:58 | 2024-02-16 19:00 | ---- | EMERGENCIA - fajas de la caja 6 y 7 estan inoperativas | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) | 25103018 | LIMA | SIN DATA | JESÚS UGARTE | TECNICOS | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | CHECK OUT | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47785 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-16 20:30 | 2024-02-16 20:33 | ---- | CORRECTIVO - POR PREVENTIVO SE SOLICITA CORRECTIVO DE TRAVOLATOR | CALIDAD | CALLAO - PVH ( 25102006 ) | 25102006 | LIMA | SIN DATA | JESÚS UGARTE | TECNICOS | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE ELEVACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47788 | OT-29747 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 00:42 | 2024-02-17 00:50 | 2024-02-17 08:07 | Sellado de juntas de dilatacion de columnas | CALIDAD | PARDO - VIV ( 25104004 ) | 25104004 | ANTIGUO | CORRECTIVO PROGRAMADO | LIZANDRO OLAYUNCA CUSIPAUCAR | TECNICOS | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | C1 | EQUIPOS | EQUIPOS MENORES | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47791 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 06:37 | 2024-02-17 06:40 | ---- | Horno panadería hace ruido fuerte en ventilador | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | 25104001 | LIMA | SIN DATA | CARLOS FUENTES | TECNICOS | --- | SIN DATA | A2 | HORNO ELECTRICO | EQUIPOS DE PRODUCCION Y PANADERIA | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47792 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 07:10 | 2024-02-17 07:16 | ---- | cambio de contactor ,taimer, pulsadores en inyector de aire sala de venta | Otros | LA VICTORIA PVS ( 25103053 ) | 25103053 | LIMA | SIN DATA | HERNER CUADROS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EXTRACTOR DE AIRE/ INYECTOR DE AIRE | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47794 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 08:24 | 2024-02-17 08:33 | ---- | Arreglo de drizas de banner exterior | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | 25102136 | LIMA | SIN DATA | CARLOS HUMBERTO MICHELENA ROSALES | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C1 | LETREROS | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47795 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 08:55 | 2024-02-17 09:03 | ---- | Cabecera de vitrina refrigerada de fiambres recarga de refrigerante y cambio de 2 motores ventilador | PEC | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) | 25103006 | LIMA | SIN DATA | ROGER MORE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47796 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 09:07 | 2024-02-17 09:09 | ---- | 3 Estocas Inoperativas | Otros | ILO - PVH ( 25102102 ) | 25102102 | PROVINCIA | SIN DATA | FERNANDO FRANKLIN ROMERO GUEROLA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE ELEVACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47798 | OT-29886 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 09:05 | 2024-02-17 09:11 | 2024-02-18 14:16 | VITAFILEADORA FIAMBRES | CALIDAD | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) | 25103011 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | GERENTE DE TIENDA | BACOMSA (David Utani){*} | -- | B2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE CARNES, PESCADOS Y FIAMBRES | 4400676403 | 450 | -- | -- | - | OT en proceso
47799 | OT-29768 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 09:17 | 2024-02-17 09:21 | 2024-02-17 09:54 | SSGG - COLOCAR PARACHOQUES PARA POZAS DE CONGELADOS | Otros | LURIN - PVH ( 25102078 ) | 25102078 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | BILL ARTHUR ALIAGA CHIRITO | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47800 | OT-29800 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 09:29 | 2024-02-17 09:41 | 2024-02-17 10:48 | Pvo Tarapoto tienen filtración de agua por ductos en laboratorio de comidas, comedor, Dely vea. | PEC | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | 2202004 | ANTIGUO | CORRECTIVO EMERGENCIA | MARISOL BARTRA RAMIREZ | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B1 | EQUIPOS | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47801 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 09:37 | 2024-02-17 09:44 | ---- | luminaria colgando en recepcion, posible caida | Inspección Municipal | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) | 25103040 | LIMA | SIN DATA | JUAN CARLOS CASAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C1 | CONSUMIBLE | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47802 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 09:42 | 2024-02-17 09:51 | ---- | cable poder de bateria de equipo kaercher quemado | PEC | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) | 25103040 | LIMA | SIN DATA | JUAN CARLOS CASAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C1 | CONSUMIBLE | EQUIPOS MENORES | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47803 | OT-29887 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 09:39 | 2024-02-17 09:52 | 2024-02-18 14:17 | Emergencia - feteadora de jamón | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) | 25102016 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | GERENTE DE TIENDA | BACOMSA (David Utani){*} | -- | B1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE CARNES, PESCADOS Y FIAMBRES | 4400676402 | 670 | -- | -- | - | OT en proceso
47804 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 09:54 | 2024-02-17 10:03 | ---- | Iluminaria descolgada sala de venta | PEC | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) | 25103008 | LIMA | SIN DATA | ROSA VEGA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C2 | CONSUMIBLE | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47807 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 10:26 | 2024-02-17 10:29 | ---- | Freydora de papas del área de comidas preparadas no sube el aceite | CALIDAD | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE PRODUCCION Y PANADERIA | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47810 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 10:43 | 2024-02-17 10:46 | ---- | Cambiar la Valvula de caudal de Glicol Modelo DN10 PN16/CW60ZN y Bobina TWA-Z NC 220V 2W IP41 | CALIDAD | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47811 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 10:28 | 2024-02-17 10:47 | ---- | EMERGENCIA ENERGIA VITRINAS | PEC | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) | 25102025 | LIMA | SIN DATA | CHILON INFANTE CESAR HUGO | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47814 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 11:16 | 2024-02-17 11:21 | ---- | maquina de HIELO INOPERATIVA DE PESCADOS | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) | 25104005 | LIMA | SIN DATA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47815 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 11:07 | 2024-02-17 11:25 | ---- | Coorectivo de cortinas de aire en los Tangos de tienda. | CALIDAD | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) | 25102056 | PROVINCIA | SIN DATA | DIEGO ANTONIO GONZÁLEZ TORREJÓN | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47817 | OT-29814 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 11:18 | 2024-02-17 11:29 | 2024-02-17 12:18 | Problemas con el sistema eléctrico de la puerta enrrollable del ingreso de plaza vea | Otros | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | CORRECTIVO EMERGENCIA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | MEDCOMSA (Ronaldo Mendoza){*} | -- | C1 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | MANTENIMIENTO DE INTERIORES | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47819 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 11:36 | 2024-02-17 11:33 | ---- | SSEE Revisión de moledora de carnes | CALIDAD | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) | 25102022 | PROVINCIA | SIN DATA | SUSAN AYLLON SIUCE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE CARNES, PESCADOS Y FIAMBRES | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47823 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 10:09 | 2024-02-17 12:00 | ---- | LIMPIEZA TANGOS CARTEL | Inspección Municipal | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) | 25103011 | LIMA | SIN DATA | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B2 | FACHADA | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47825 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 11:52 | 2024-02-17 12:09 | ---- | Desatoro de desague splits de aire acondicionado en cuarto de sistemas | Otros | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | 25102044 | PROVINCIA | SIN DATA | JOHN ANTHONY VALLEJO BARTRA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47827 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 12:10 | 2024-02-17 12:13 | ---- | EMERGENCIA - TABOLAS DE CALOR DELIVEA NO ENCIENDEN, EQUIPO HACE CORTO LLAVE SALTA | CALIDAD | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) | 25102049 | PROVINCIA | SIN DATA | ANDREA ARROYO VALDEZ | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPO DE EXHIBICIÓN DE COMIDAS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47829 | OT-29815 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 12:00 | 2024-02-17 12:20 | 2024-02-17 12:21 | FILTRACION BAÑO MUJERES | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) | 25103011 | LIMA | CORRECTIVO EMERGENCIA | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B2 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47838 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 13:10 | 2024-02-17 13:11 | ---- | EMERGENCIA - MONTACARGAS INOPERATIVO | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | LURIN - PVH ( 25102078 ) | 25102078 | LIMA | SIN DATA | BILL ARTHUR ALIAGA CHIRITO | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | MONTACARGAS | EQUIPOS DE ELEVACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47839 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 13:02 | 2024-02-17 13:14 | ---- | Cambio de compresor de armario congelados de 2 puertas Ilumi | CALIDAD | PARDO - VIV ( 25104004 ) | 25104004 | ANTIGUO | SIN DATA | LIZANDRO OLAYUNCA CUSIPAUCAR | TECNICOS | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47841 | OT-29936 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 13:08 | 2024-02-17 13:20 | 2024-02-19 09:12 | Reparación de Barandas- Soldadura | PEC | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 25102042 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | LEONARDO SANCHEZ | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | B2 | EQUIPOS | COCHES | 0 | 0 | -- | -- | - | Abierta
47842 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 13:20 | 2024-02-17 13:24 | ---- | Filtracion. Desague a los almacenes de abarrotes | CALIDAD | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 25102042 | LIMA | SIN DATA | LEONARDO SANCHEZ | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B2 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47843 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 13:28 | 2024-02-17 13:30 | ---- | Se apago total, frío y luz la vitrina de fiambres | CALIDAD | TACNA - PVH ( 25102043 ) | 25102043 | PROVINCIA | SIN DATA | NAJARRO GUTIERREZ YURI | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47844 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 13:25 | 2024-02-17 13:31 | ---- | Panel del sistema SCI se encuentra alarmado | PEC | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 25102042 | LIMA | SIN DATA | LEONARDO SANCHEZ | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47845 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 13:49 | 2024-02-17 13:50 | ---- | Luminarias vitrina de bebidas quemadas | Otros | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) | 25102023 | LIMA | SIN DATA | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47846 | OT-29848 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 14:03 | 2024-02-17 13:59 | 2024-02-17 15:54 | EMERGENCIA - SUMIDEROS ATORADOS EN AREA DE COMIDAS PREPARADAS | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | PIURA - PVH ( 25102046 ) | 25102046 | PROVINCIA | CORRECTIVO EMERGENCIA | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B1 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47851 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 14:14 | 2024-02-17 14:17 | ---- | Falla en los 6 presustato de baja y media temperatura del rack del frío | Otros | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | 25102028 | PROVINCIA | SIN DATA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 4400676590 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47853 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 14:28 | 2024-02-17 14:32 | ---- | Revisión tableros eléctricos. Sin corriente eléctrica en el laboratorio de panadería. Horno eléctrico de panadería inoperativo. | Otros | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | 25102089 | LIMA | SIN DATA | JUAN ERIC WONG LAY | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47854 | OT-29935 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 14:31 | 2024-02-17 14:34 | 2024-02-19 09:08 | Limpieza de Lucardas en los techos | Otros | LA VICTORIA PVS ( 25103053 ) | 25103053 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | HERNER CUADROS | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B2 | TECHO | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | -- | -- | - | Abierta
47857 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 14:56 | 2024-02-17 15:00 | ---- | cambio de resistencia de drenaje camara carnes | CALIDAD | RISSO PV ( 20102011 ) | 20102011 | ANTIGUO | SIN DATA | RINA QUISPE VARILLAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47858 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 15:01 | 2024-02-17 15:02 | ---- | Cambio de 01 motor 1/15hp, 01 base de motor y hélice 12" | CALIDAD | RISSO PV ( 20102011 ) | 20102011 | ANTIGUO | SIN DATA | RINA QUISPE VARILLAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47859 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 15:03 | 2024-02-17 15:03 | ---- | Cambio de válvula de expansión cámara panadería | CALIDAD | RISSO PV ( 20102011 ) | 20102011 | ANTIGUO | SIN DATA | RINA QUISPE VARILLAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47860 | OT-29932 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 15:44 | 2024-02-17 15:40 | 2024-02-19 08:53 | CORRECTIVO - URGENTE - GOTERA EN TECHO VARIOS PUNTOS | Otros | Puno - PVH ( 25102051 ) | 25102051 | PROVINCIA | CORRECTIVO PROGRAMADO | JOHAN MARTIN BUSTAMANTE MORALES | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B2 | TECHO | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | -- | -- | - | Abierta
47862 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 15:45 | 2024-02-17 15:51 | ---- | Sin energía eléctrica en el lineal de cajas Vivanda de Mayo | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) | 25104003 | LIMA | SIN DATA | KATHERINE REATEGUI G | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47865 | OT-29931 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 16:07 | 2024-02-17 16:18 | 2024-02-19 08:53 | TOPES - PARACHOQUES DE TRASTIENDA - DESPRENDIDOS DE PARED | PEC | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 25102060 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | B2 | OBRAS MENORES | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | -- | -- | - | Abierta
47866 | OT-29857 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 16:16 | 2024-02-17 16:22 | 2024-02-17 16:33 | Fluxometro averiado en baño de varones, hay fuga, se cerro la llave...por consiguiente no hay agua en los servicios del personal. | Otros | TACNA - PVH ( 25102043 ) | 25102043 | PROVINCIA | CORRECTIVO EMERGENCIA | NAJARRO GUTIERREZ YURI | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B1 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47869 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 16:21 | 2024-02-17 16:56 | ---- | Cambio de Nipleria de cobre de línea de sensado en cuarto de Bombas | Inspección ITSE | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | 25102069 | PROVINCIA | SIN DATA | WILSON GUSTAVO BANCES MALAVER | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | ALARMA CONTRA INCENDIO Y ACCESORIOS | SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47870 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 17:18 | 2024-02-17 17:23 | ---- | Cotizar desnivel de base de montacarga | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) | 25104006 | LIMA | SIN DATA | CARLOS ECHEVARRIA ZAVALETA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | MONTACARGAS | EQUIPOS DE ELEVACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47871 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 17:02 | 2024-02-17 17:23 | ---- | Cambio de manómetros de líneas de sensado de electrobomba Jockey y funcionamiento anormal de electrobomba | Inspección ITSE | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | 25102069 | PROVINCIA | SIN DATA | WILSON GUSTAVO BANCES MALAVER | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | ALARMA CONTRA INCENDIO Y ACCESORIOS | SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47873 | OT-29881 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 18:53 | 2024-02-17 19:01 | 2024-02-17 19:16 | Se requiere quitar los faroles por sucieda por el costo, y limpieza de pared en la parte de arriba del lineal de cajas. | Inspección Municipal | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | 25103043 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | CHRISTIAN DAVID BACA ARREDONDO | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | C1 | CONSUMIBLE | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47874 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 19:06 | 2024-02-17 19:20 | ---- | Despues de descartar falla eléctrica, solicitamos revisión equipo SALVA | Otros | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | 25102089 | LIMA | SIN DATA | JUAN ERIC WONG LAY | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | No Categorizado | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47875 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 20:58 | 2024-02-17 21:02 | ---- | FILTRACION DE AGUA EN CAÑO DE BAÑO DE CLIENTES - NO SE PUEDE CERRAR. | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) | 25102056 | PROVINCIA | SIN DATA | DIEGO ANTONIO GONZÁLEZ TORREJÓN | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47877 | OT-29883 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-17 22:18 | 2024-02-17 22:16 | 2024-02-17 22:50 | mampara de puerta de vidrio se salió de su lugar , se trato de colocar pero sus jebes están torcidos | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) | 25102001 | LIMA | CORRECTIVO EMERGENCIA | KAREN MATTIAS | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | B1 | PUERTA | PUERTA | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47879 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 07:14 | 2024-02-18 07:17 | ---- | Vitrina refrigerada de yogures con ruido fuerte y bota agua | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | 25104001 | LIMA | SIN DATA | CARLOS FUENTES | TECNICOS | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47880 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 07:36 | 2024-02-18 07:34 | ---- | SSGG Arreglo de chapa de tesoreria | Otros | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) | 25102022 | PROVINCIA | SIN DATA | SUSAN AYLLON SIUCE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B2 | PUERTA | PUERTA | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47881 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 07:34 | 2024-02-18 07:36 | ---- | Sin energía lineal de frescos .(comidas , fiambres , pescados, panadería) | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | ILO - PVH ( 25102102 ) | 25102102 | PROVINCIA | SIN DATA | FERNANDO FRANKLIN ROMERO GUEROLA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE CARNES, PESCADOS Y FIAMBRES | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47882 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 07:41 | 2024-02-18 07:38 | ---- | SSEE Vitrina refrigerada de carnes no llega a la temperatura | CALIDAD | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) | 25102022 | PROVINCIA | SIN DATA | SUSAN AYLLON SIUCE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47883 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 08:14 | 2024-02-18 08:17 | ---- | EMERGENCIA - FALLA EN EL VARIADOR DE BOMBA DE AGUA | CALIDAD | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | 25102128 | PROVINCIA | SIN DATA | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 4400676580 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47884 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 08:33 | 2024-02-18 08:34 | ---- | EMERGENCIA - LUMINARIAS DE SALA DE VENTAS | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | LURIN - PVH ( 25102078 ) | 25102078 | LIMA | SIN DATA | BILL ARTHUR ALIAGA CHIRITO | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C2 | CONSUMIBLE | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47885 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 09:43 | 2024-02-18 09:45 | ---- | Horno rational | PEC | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | 25102050 | PROVINCIA | SIN DATA | PABLO CÉSAR LABRIN ROJAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | HORNO ELECTRICO | EQUIPOS DE PRODUCCION Y PANADERIA | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47886 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-17 09:58 | 2024-02-18 09:55 | ---- | Montacarga 2 inoperativo | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | ILO - PVH ( 25102102 ) | 25102102 | PROVINCIA | SIN DATA | FERNANDO FRANKLIN ROMERO GUEROLA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE ELEVACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47887 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 10:20 | 2024-02-18 10:21 | ---- | EMERGENCIA - SE REQUIERE ELECTRICISTA POR CORTE DE ENERGIA | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | 25102050 | PROVINCIA | SIN DATA | JESÚS UGARTE | TECNICOS | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47888 | OT-29885 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-18 10:25 | 2024-02-18 10:28 | 2024-02-18 11:44 | Cambio de 2 fluxometros lavaderos de baño clientes / Damas | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | PRO - PVH ( 25102021 ) | 25102021 | LIMA | CORRECTIVO EMERGENCIA | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | C1 | MUEBLES DE TIENDA | MUEBLES TIENDA | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47889 | OT-29884 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-18 11:00 | 2024-02-18 11:06 | 2024-02-18 11:42 | Atoro de desague debajo de la vitrina de Frutas y Verduras hace que salga agua debajo del equipo | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | PRO - PVH ( 25102021 ) | 25102021 | LIMA | CORRECTIVO EMERGENCIA | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47890 | OT-29925 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-18 11:22 | 2024-02-18 11:21 | 2024-02-18 19:42 | Drenaje del piso de tienda del mural de frio de frutas y verduras, atorado. | Otros | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) | 25102017 | PROVINCIA | CORRECTIVO PROGRAMADO | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | B2 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47891 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 11:53 | 2024-02-18 11:50 | ---- | Calibracion del horno Electrico de panaderia | Otros | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) | 25102019 | PROVINCIA | SIN DATA | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | HORNO MICROONDAS | EQUIPOS MENORES | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47892 | OT-29922 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-18 11:54 | 2024-02-18 11:57 | 2024-02-18 16:16 | Habilitar spliter para 21 televisores mural electro | Otros | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) | 25102023 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B2 | RACKS | RACK | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47893 | OT-29921 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-18 11:58 | 2024-02-18 12:00 | 2024-02-18 16:16 | Cambio de 500 pisos viniles sala de venta de 30*30 | PEC | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) | 25102023 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | C2 | PISO | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47894 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 12:17 | 2024-02-18 12:25 | ---- | Llave diferencia salta cuando se enchufan las balanzas | Otros | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) | 25102010 | LIMA | SIN DATA | CRISTHIAN RUIZ | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47895 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 12:24 | 2024-02-18 12:29 | ---- | Cotización correctivo para el horno SALVA recomendado por proveedor MANPAN quien revisó el equipo hoy | Otros | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | 25102089 | LIMA | SIN DATA | JUAN ERIC WONG LAY | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | No Categorizado | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47896 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 12:29 | 2024-02-18 12:31 | ---- | CALIDAD - REVISIÓN DE CUARTO DE BOMBAS POR FALTA DE PRESIÓN | CALIDAD | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | 25102128 | PROVINCIA | SIN DATA | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47897 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 12:38 | 2024-02-18 12:36 | ---- | LUCES SALA DE VENTA INOPERATIVAS | Otros | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) | 25102001 | LIMA | SIN DATA | KAREN MATTIAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C1 | CONSUMIBLE | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47898 | OT-29920 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-18 13:09 | 2024-02-18 13:22 | 2024-02-18 16:14 | SSGG TOMA ELECTRICA | PEC | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) | 25102025 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | CHILON INFANTE CESAR HUGO | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | A1 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SISTEMAS ELECTRICOS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47899 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 13:48 | 2024-02-18 13:50 | ---- | Vitrinas de frescos temperatura | CALIDAD | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47900 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 14:04 | 2024-02-18 14:07 | ---- | Cambio de 1 ventilador de evaporador de cámara de carnes | Otros | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | 25102028 | PROVINCIA | SIN DATA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47901 | OT-29918 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-18 14:21 | 2024-02-18 14:23 | 2024-02-18 16:14 | LINEAL DE PESCADOS - CAIDA DE MAYOLICA DE PARED | CALIDAD | BRENA - PVH ( 25102065 ) | 25102065 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | B2 | OBRAS MENORES | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | -- | -- | - | OT en proceso
47902 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 14:29 | 2024-02-18 14:40 | ---- | VITRINA DE TORTA - FLUORESCENTE ROTO | CALIDAD | BRENA - PVH ( 25102065 ) | 25102065 | LIMA | SIN DATA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47903 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 15:27 | 2024-02-18 15:22 | ---- | Mantenimiento de maquina de hielo | CALIDAD | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | 25102136 | LIMA | SIN DATA | CARLOS HUMBERTO MICHELENA ROSALES | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | PRODUCTORA DE HIELO | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47904 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 15:52 | 2024-02-18 15:51 | ---- | Cambio de tapa de evaporador de la vitrina de fiambres | Otros | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | 25102028 | PROVINCIA | SIN DATA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47905 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 16:48 | 2024-02-18 16:50 | ---- | EMERGENCIA BOMBA DE AGUA INOPERATIVA - PV ICA | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | ICA - PVH ( 25102034 ) | 25102034 | PROVINCIA | SIN DATA | GERARDO VILLEGAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47906 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 17:04 | 2024-02-18 17:26 | ---- | DRENAJE ATORADO PANADERIA | CALIDAD | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) | 25103011 | LIMA | SIN DATA | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47907 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 17:17 | 2024-02-18 17:35 | ---- | FAJAS DE CHECK OUT DE CAJA NO FUNCIONAN | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | 25102030 | LIMA | SIN DATA | FERNANDO ZAPATA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | CHECK OUT | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47908 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 17:36 | 2024-02-18 17:45 | ---- | CORRECTIVO DE PUNTO CALIENTE PANEL ELECTRICO | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | 25102030 | LIMA | SIN DATA | FERNANDO ZAPATA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47909 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-18 17:42 | 2024-02-18 17:47 | ---- | Perdida de frio vitrina de carnes | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Tumbes - PVH ( 25102106 ) | 25102106 | PROVINCIA | SIN DATA | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En Selección
47919 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 05:38 | 2024-02-19 05:42 | ---- | Cambio de válvula de expansión vitrina de fiambre | CALIDAD | CERES - PVH ( 25102020 ) | 25102020 | LIMA | SIN DATA | MAGALI MEDALID MARTÍNEZ VILLARREAL | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Abierta
47927 | OT-29933 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-19 08:11 | 2024-02-19 08:14 | 2024-02-19 09:02 | Desprendimiento de driwall en sala de ventas | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | DASSO - PVS ( 25103007 ) | 25103007 | LIMA | CORRECTIVO EMERGENCIA | MARCOS ANTONIO TAFUR DÍAZ | GERENTE DE TIENDA | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} | -- | B2 | TECHO | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | -- | -- | - | Ingresado
47930 | OT-29938 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-19 08:32 | 2024-02-19 08:34 | 2024-02-19 09:27 | ENVIAR URGENTE GASFITERO | Inspección Municipal | ACHO - PVH ( 25102055 ) | 25102055 | LIMA | CORRECTIVO EMERGENCIA | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | B1 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | -- | -- | - | Ingresado
47932 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 08:50 | 2024-02-19 08:52 | ---- | Perdida de temperatura vitrina de frutas y verduras | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) | 25104006 | LIMA | SIN DATA | CARLOS ECHEVARRIA ZAVALETA | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En selección
47938 | OT-29939 | OT en Proceso | En Proceso | 2024-02-19 09:16 | 2024-02-19 09:25 | 2024-02-19 09:34 | Programacion de luces en sala de venta con Timer | Otros | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) | 25102035 | LIMA | CORRECTIVO PROGRAMADO | MARCO SEGOVIA | GERENTE DE TIENDA | NFM(Carlos Best){*} | -- | A2 | TABLEROS ELECTRICOS | SISTEMAS ELECTRICOS | 0 | 0 | -- | -- | - | Ingresado
47939 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:22 | 2024-02-19 09:31 | ---- | Balanzas de Frutas y Verduras movil y la sala de venta | Otros | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | EQUIPO DE CONTROL Y MEDICION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En selección
47940 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:35 | 2024-02-19 09:32 | ---- | Cambio de Resistencia Vitafiliadora | Otros | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) | 25102019 | PROVINCIA | SIN DATA | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | VITAFILADORA | EQUIPOS DE CARNES, PESCADOS Y FIAMBRES | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | En selección
47942 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:32 | 2024-02-19 09:36 | ---- | Urgente , Fuga en Bomba JOCKEY | Otros | PAITA - PVH ( 25102075 ) | 25102075 | PROVINCIA | SIN DATA | IRIS DÁVILA BARRIOS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | ALARMA CONTRA INCENDIO Y ACCESORIOS | SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47943 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:39 | 2024-02-19 09:42 | ---- | Urgente bomba de dosificador de cloro | Otros | PAITA - PVH ( 25102075 ) | 25102075 | PROVINCIA | SIN DATA | IRIS DÁVILA BARRIOS | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47944 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:44 | 2024-02-19 09:45 | ---- | Vitrina de Lacteos no llega a temperatura | CALIDAD | CORPAC - PVS ( 25103003 ) | 25103003 | LIMA | SIN DATA | CAROL MESTANZA CHUMPITAZ | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47946 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:51 | 2024-02-19 09:48 | ---- | EMERGENCIA - VITRINA DE CONGELADOS | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | LURIN - PVH ( 25102078 ) | 25102078 | LIMA | SIN DATA | BILL ARTHUR ALIAGA CHIRITO | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | EQUIPOS | EQUIPOS DE REFRIGERACION | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47947 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:50 | 2024-02-19 09:53 | ---- | BAÑO DE CLIENTES SE ENCUENTRA INOPERATIVO ,ESTA SALIENDO AGUA ,TAMBIEN POR EL PISO Y SUENA EN EXCESO | CALIDAD | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) | 25102100 | LIMA | SIN DATA | ELVIS CALLO | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47948 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:49 | 2024-02-19 09:53 | ---- | SE REQUIERE SOLDAR UNA ARMELLA PARA COLOCAR EL CANDADO DE LA PUERTA ENROLLABLE DE RECEPCION | Otros | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) | 25103045 | PROVINCIA | SIN DATA | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C2 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | MANTENIMIENTO DE INTERIORES | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47949 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:54 | 2024-02-19 09:56 | ---- | Cambio de 3 válvulas , lavadero de pescado | CALIDAD | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) | 25102049 | PROVINCIA | SIN DATA | ANDREA ARROYO VALDEZ | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C1 | MUEBLES DE TIENDA | MUEBLES TIENDA | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47951 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:56 | 2024-02-19 09:58 | ---- | Manguera de pescados, cambio de reductor | CALIDAD | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) | 25102049 | PROVINCIA | SIN DATA | ANDREA ARROYO VALDEZ | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C1 | MUEBLES DE TIENDA | MUEBLES TIENDA | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47952 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:53 | 2024-02-19 09:59 | ---- | REALIZAR CORRECTIVOS EN VALVULAS DE BOMBAS SUMIDEROS POR TRATAMIENTO INTERNO Y ROTURA | Inspección ITSE | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) | 25103045 | PROVINCIA | SIN DATA | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47953 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 09:53 | 2024-02-19 10:00 | ---- | PUERTA DE LOCATARIO SE ENCUENTRA AVERIADA | PEC | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) | 25102100 | LIMA | SIN DATA | ELVIS CALLO | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B2 | OBRAS MENORES | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47954 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 10:07 | 2024-02-19 10:03 | ---- | CALIDAD - RETIRO DE NIDO DE AVE EN LETRERO EXTERIOR | Otros | LURIN - PVH ( 25102078 ) | 25102078 | LIMA | SIN DATA | BILL ARTHUR ALIAGA CHIRITO | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | C2 | LETREROS | ESTRUCTURAS | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47955 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 10:04 | ---- | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ALTERNADOR PARA BOMBAS SUMIDEROS | Inspección Municipal | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) | 25103045 | PROVINCIA | SIN DATA | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | INFRAESTRUCTURA / SERVICIOS | INSTALACIONES SANITARIAS Y SS.HH | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47957 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 10:03 | 2024-02-19 10:06 | ---- | Cambio de Campanas del Área Comidas Preparadas | CALIDAD | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | 20102127 | ANTIGUO | SIN DATA | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | B1 | EQUIPOS | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47958 | 0 | Abierta | STS SIN OT | 2024-02-19 10:05 | 2024-02-19 10:08 | ---- | REPARACION DE FAJA DE LA CAJA NRO 5 | Otros | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) | 25103045 | PROVINCIA | SIN DATA | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | GERENTE DE TIENDA | --- | SIN DATA | A2 | CHECK OUT | CHECK OUT | 0 | 0 | SIN FECHA | -- | #N/A | Ingresado
47959 | #N/A | SIN DATA | STS SIN OT | #N/A | SIN DATA | ---- | EMERGENCIA PUNTO ELECTRICO | #N/A | #N/A | #N/A | ANTIGUO | SIN DATA | #N/A | TECNICOS | --- | SIN DATA | A1 | EQUIPOS | EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN | 0 | 0 | SIN FECHA | SIN DATA | #N/A | Ingresado

## TABL_STS_FRACTAL
# TOTAL
DE STS
5302
# TOTAL DE STS SIN OT
2509
47.32%
RESPONSABLE DE LA CREACION DE STS
2479
2823
5302
5302
2239
2163
5302
31%
63%
# STS DE EMERGENCIA
564
# STS DE SSGG
959
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
959
5302
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## TABL_MSP
Descripción | Cantidad de # STS | Suma de MONTO-MSP
NO HAY OC | 4178 | 176091.3056
SI HAY OC | 1124 | 3700318.753
Total general | 5302 | 3876410.0586
# TOTAL
DE STS
5302
# TOTAL STS
ABIERTOS
2239
5302
42%
1735
Pendiente de Revisar
Aprobado / Asignado
Pendiente de Aprobar
STS EN SELECCION CON
COTIZACION - STATUS
343
343
1392
# TOTAL DE EMERGENCIA
# TOTAL DE
ESPECIALIDAD
564
3779
3779
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
6
1195

## TABL_OT_FRACTAL
Estado de la OT
| CERCA AL LIMITE | En RETRASO | REPORTAR | Total general
En Proceso | 15 | 1374 | 25 | 1414
Total general | 15 | 1374 | 25 | 1414
Estado de la OT
| CERCA AL LIMITE | En RETRASO | En seguimiento | REPORTAR | Total general
En Revisión | 7 | 803 | 38 | 10 | 858
Total general | 7 | 803 | 38 | 10 | 858
5301
2792
2509
2792
2792

## 1 (hidden)
Cuenta de # STS | Total STS
5302 | 5302
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS | Total STS sin OT
NO | 2509 | 2509 | 47.32%
SI | 2792 | 2792 | 52.66%
#N/D | 1 | 5302 | 99.98%
Total general | 5302
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS | Responsable
GERENTE DE TIENDA | 2479 | 2479
TECNICOS | 2823 | 2823
Total general | 5302 | 5302
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS |  | Estado | Cantidad
Abierta | 2239 | 2239 | Abierta | 2239 | 42.23%
Cancelada | 192 | 192 | OT en Proceso | 1424
En espera de otra OT | 68 | 68 | OT en Revisión | 858
En Espera de una OT | 1 | 1 | Cancelada | 192
En proceso | 1 | 1 | Resuelta sin OT | 4
OT en Proceso | 1424 | 1424 | Otros | 580
OT en Revisión | 858 | 858 | Total | 5302
Resuelta con OT | 510 | 510
Resuelta sin OT | 4 | 4
Solicitud eliminada de Tareas Pendientes | 4 | 5302
SIN DATA | 1
Total general | 5302
ESTADO DEL STS | Abierta
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS | STS-ABIERTAS
CERCA AL LIMITE | 24 | 24
En RETRASO | 2163 | 2163
REPORTAR | 34 | 34
FALSO | 18 | 18
Total general | 2239 | 2239
STATUS DE STS ABIERTA | En RETRASO
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS
CHIMBOTE - PVH | 59
CHINCHA - PVH | 49
DASSO - PVS | 47
EL CHACARERO - PVH | 49
SALAVERRY - PVH | 42
SUCRE - PVH | 48
TRUJILLO - PVH | 86
VES PLACITA - PVH | 51
Total general | 431
|  | 431 | 1732 | 2163
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS
ANTIGUO | 310 | 310 | 5.847%
LIMA | 3366 | 3366 | 63.49%
PROVINCIA | 1626 | 1626 | 30.67%
Total general | 5302 | 5302 | 1
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS
EMERGENCIA | 564 | 564
ESPECIALIDAD | 3779 | 3779
SSGG | 959 | 959
Total general | 5302 | 5302
CLASIFICACION | SSGG
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS |  | FM | # STS
| 410 | 410 | NFM | 245
NFM | 245 | 245 | SODEXO | 156
SODEXO | 156 | 156 | TGESTIONA | 148
TGESTIONA | 148 | 148 | SIN ASIGNAR | 410
Total general | 959 | 959 | TOTAL | 959
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS
CALIDAD | 1210
Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | 1047
Inspección ITSE | 282
Inspección Municipal | 267
Otros | 1872
PEC | 623
#N/D | 1 | 5302
Total general | 5302
RANGO | TECNICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS
JESÚS UGARTE | 174
AUGUSTO VARGAS | 153
FHRANCYS LÓPEZ RIVA | 117
CHRISTIAN MARCOS ASTETE SALAZAR | 55
OSCAR LÓPEZ CARRANZA | 35
ALDO GARCIA | 31
EDGAR IDELIFONSO | 22
DIEGO RODRIGUEZ CASTRE | 2
Total general | 589

## 2 (hidden)
5302
Etiquetas de fila | Count of # STS
Abierta | 459 | 459 | Abierta | 459
Asignado | 6 | #REF! | Asignado | 6
Calificado | 8 | 6 | En selección | 1735 | 2200
Cancelado | 249 | 8 | Otros | 3102
Confirmado | 118 | 249 |  | 5302
En Selección | 1735 | 118
Ingresado | 18 | #REF!
OT en proceso | 1445 | 1735
OT en revisión | 880 | 18
Resuelta con OT | 384 | 1445
Total general | 5302 | 880
384
5302
SUB ESTADOS -MSP | En Selección
Count of # STS | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | NO HAY COTIZACION | SI HAY COTIZACION | Total general
0 | 1 |  | 1 | 1 |  | DES | # COTI | %
| 1388 | 272 | 1660 | 1388 | 272 | Con Cotizacion | 19.77% | 343
Oscar López |  | 9 | 9 |  | 9 | Sin Cotizacion | 80.23% | 1392
Tgestiona |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 1735
Fhrancys López |  | 5 | 5 |  | 5
Jesus Ugarte |  | 6 | 6 | 1392 | 343 |  |  | 1735
Oscar Lopez |  | 1 | 1
Rosa Gaspar |  | 2 | 2
pedro |  | 1 | 1
Oscar |  | 5 | 5
Esteban |  | 1 | 1
Martin | 3 | 1 | 4
Total general | 1392 | 343 | 1735
SUB ESTADOS -MSP | En Selección
Count of # STS | Etiquetas de columna | [7 empty] | situacion | Cantidad |  | Valor | Relleno
Etiquetas de fila | 0 |  | 1. Asignado | 2. Pendiente de Aprobacion | 3. En Revisión | 5. Reclasificar | Total general |  | FALTA POR REVISAR | 278 | 111.2 | 81.05% | 18.95%
SI HAY COTIZACION | 6 | 272 | 6 | 12 | 38 | 9 | 343 |  | APROBADOS Y ASIGNADOS | 6 | 383.2 | 1.749% | 98.25%
Total general | 6 | 272 | 6 | 12 | 38 | 9 | 343 |  | PENDIENTE DE APROBAR | 59 | 330.2 | 17.2% | 82.8%
| 6 | 272 | 6 | 12 | 38 | 9 |  |  |  | 343 |  | 100%
0
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS
EMERGENCIA | 564 |  | 564 |  | 564
ESPECIALIDAD | 3779 |  | 3779 | 4343
SSGG | 959 |  | 959
Total general | 5302 |  | 5302
CLASIFICACION | ESPECIALIDAD
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS
FRIO ALIMENTARIO | 1088
OTROS | 987
ENERGIA | 482
HVAC | 412
SANIDAD | 382
EQUIPOS DE PRODUCCION | 252
ELEVACION VERTICAL | 176
Total general | 3779 |  | 3779
Etiquetas de fila | Cuenta de # STS |  |  | Aprobador | Cantidad |  | Aprobador | Cantidad
Daniel Ventura | 358 |  |  | DANIEL VENTURA | 358 |  | DANIEL VENTURA | 358
1. Asignado | 350 |  |  | DIEGO RODRIGUEZ | 52 |  | DIEGO RODRIGUEZ | 52
3. En Revisión | 7 | 350 |  | William García | 34 |  | WILLIAM GARCIA | 34
5. Reclasificar | 1 |  |  | CLAUDIA MEDINA | 161 |  | CLAUDIA MEDINA | 161
Diego Rodriguez | 52 |  |  | MANTENIMIENTO GENERICO | 9 |  | MANTENIEMIENTO GENERICO | 9
0 | 1 | 39 |  | PERSONAL SPSA | 395 |  | PERSONAL SPSA | 397
1. Asignado | 39 |  |  | PERSONAL SPSA0 | 2 |  | Luis Portuguez | 76
2. Pendiente de Aprobacion | 6 |  |  | Luis Portuguez | 76 |  | Miguel Pure | 89
3. En Revisión | 6 | 157 |  | Miguel Pure | 89 |  | Otros | 7
Claudia Medina | 161 |  |  | Otros | 7 |  | Raul Quispe | 12
1. Asignado | 157 |  |  | Raul Quispe | 12
3. En Revisión | 3 | #REF! |  |  |  |  | TOTAL | 1195
4. Cancelado | 1
William García | 34 | #REF!
1. Asignado | 23
2. Pendiente de Aprobacion | 6
3. En Revisión | 4
5. Cancelado | 1 |  |  |  | 1195
MANTENIMIENTO GENERICO | 9
1. Asignado | 8
5. Reclasificar | 1
PERSONAL SPSA | 395
395
PERSONAL SPSA0 | 2
0 | 2
Luis Portuguez | 76
1. Asignado | 76
Miguel Pure | 89
1. Asignado | 84
3. En Revisión | 5
Otros | 7
5. Reclasificar | 7
Raul Quispe | 12
1. Asignado | 4
2. Pendiente de Aprobacion | 3
3. En Revisión | 2
4. Cancelado | 3
Total general | 1195
SUB ESTADOS -MSP | Asignado
Etiquetas de columna
| NO | Total general
Cuenta de # STS | 6 | 6 |  | 6

## 3 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de #OT | Cuenta de # STS
NO | 2509 | 2509 | 2792 | OT | 52.67%
SI | 2792 | 2792 | 2509 | SIN OT | 47.33%
#N/D | 1 | 1 | 5301
Total general | 5302 | 5302
Etiquetas de fila | Cuenta de #OT
En Proceso | 1424
En Revisión | 858
Finalizadas | 510
Total general | 2792 | 2792
# STS CON OT | SI
Etiquetas de fila | Cuenta de #OT
ANTIGUO | 135
LIMA | 1805
PROVINCIA | 852
Total general | 2792 | 2792